## Bus INFO
Bus Number | Base kV | Code | Normal Vmax (pu) | Normal Vmin (pu)
1 | 230 | 3 | 1.1 | 0.9
2 | 230 | 2 | 1.1 | 0.9
3 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
4 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
5 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
6 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
7 | 230 | 2 | 1.1 | 0.9
8 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
9 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
10 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
11 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
12 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
13 | 230 | 2 | 1.1 | 0.9
14 | 230 | 2 | 1.1 | 0.9
15 | 230 | 2 | 1.1 | 0.9
16 | 230 | 2 | 1.1 | 0.9
17 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
18 | 230 | 2 | 1.1 | 0.9
19 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
20 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9
21 | 230 | 2 | 1.1 | 0.9
22 | 230 | 2 | 1.1 | 0.9
23 | 230 | 2 | 1.1 | 0.9
24 | 230 | 1 | 1.1 | 0.9

## GEN
Bus Number | Code | VSched (pu) | PGen (MW) | PMax (MW) | PMin (MW) | QGen (Mvar) | QMax (Mvar) | QMin (Mvar) | Mbase (MVA) | Vbase (KV)
1 | 3 | 1 | 804.575 | 1000 | 0 | -159.287 | 9900 | -9900 | 100 | 230
2 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 0 | 282.726 | 9900 | -9900 | 100 | 230
7 | 2 | 1 | 97 | 1000 | 0 | 69.584 | 9900 | -9900 | 100 | 230
13 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 0 | 107.331 | 9900 | -9900 | 100 | 230
14 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 0 | 60.226 | 9900 | -9900 | 100 | 230
15 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 0 | 67.689 | 9900 | -9900 | 100 | 230
16 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 0 | 17.813 | 9900 | -9900 | 100 | 230
18 | 2 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 40.737 | 9900 | -9900 | 100 | 230
21 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 0 | -32.948 | 9900 | -9900 | 100 | 230
22 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 0 | -28.333 | 9900 | -9900 | 100 | 230
23 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 0 | 6.433 | 9900 | -9900 | 100 | 230

## LOAD
Bus Number | Bus Name | Id | Code | Area Num | Area Name | Zone Num | Zone Name | Owner Num | Owner Name | In Service | Scalable | Interruptible | Pload (MW) | Qload (Mvar) | IPload (MW) | IQload (Mvar) | YPload (MW) | YQload (Mvar) | Grounding flag | PNeg (MW) | QNeg (Mvar) | PZero (MW) | QZero (Mvar)
2 | 2 230.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 97 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 230.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 230.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 230.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 230.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 230.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 230.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 230.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 175 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 230.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 230.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 130 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 230.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15 230.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 158 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16 230.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18 230.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 162 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19 230.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20 230.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## Branch
From Bus Number | To Bus Number | Line R (pu) | Line X (pu) | Charging B (pu) | Rate A
1 | 2 | 0.0007 | 0.00123 | 0.00065 | 175
1 | 3 | 0.05419 | 0.21114 | 0.0613 | 175
1 | 5 | 0.02243 | 0.0849 | 0.0244 | 175
2 | 4 | 0.03361 | 0.1273 | 0.0366 | 175
2 | 6 | 0.05064 | 0.19201 | 0.0557 | 175
3 | 9 | 0.03148 | 0.11921 | 0.0343 | 175
4 | 9 | 0.02692 | 0.10779 | 0.0279 | 175
6 | 10 | 0.02262 | 0.03333 | 0.13029 | 175
7 | 8 | 0.01614 | 0.06103 | 0.0179 | 175
8 | 9 | 0.04234 | 0.16482 | 0.0478 | 175
8 | 10 | 0.04234 | 0.16482 | 0.0478 | 175
11 | 13 | 0.00583 | 0.04746 | 0.0959 | 500
11 | 14 | 0.00513 | 0.04172 | 0.0843 | 500
12 | 13 | 0.00583 | 0.0476 | 0.0959 | 500
12 | 23 | 0.01224 | 0.09644 | 0.1984 | 500
13 | 23 | 0.0106 | 0.08643 | 0.1752 | 500
14 | 16 | 0.00477 | 0.03884 | 0.0785 | 500
15 | 16 | 0.00212 | 0.17269 | 0.0349 | 500
15 | 21 | 0.00607 | 0.04899 | 0.1006 | 500
15 | 21 | 0.00607 | 0.04899 | 0.1006 | 500
15 | 24 | 0.00642 | 0.05187 | 0.1066 | 500
16 | 17 | 0.00318 | 0.0259 | 0.0523 | 500
16 | 19 | 0.00283 | 0.02302 | 0.0465 | 500
17 | 18 | 0.00177 | 0.01439 | 0.0291 | 500
17 | 22 | 0.01225 | 0.10527 | 0.2116 | 500
18 | 21 | 0.00331 | 0.02595 | 0.0533 | 500
18 | 21 | 0.00331 | 0.02595 | 0.0533 | 500
19 | 20 | 0.00505 | 0.03964 | 0.0814 | 500
19 | 20 | 0.00505 | 0.03964 | 0.0814 | 500
20 | 23 | 0.00276 | 0.02163 | 0.0444 | 500
20 | 23 | 0.00276 | 0.02163 | 0.0444 | 500
21 | 22 | 0.00829 | 0.06769 | 0.1367 | 500

## Transformer
From Bus Number | To Bus Number | Specified R (pu) | Specified X (pu) | Rate A
3 | 24 | 0.0023 | 0.0839 | 400
5 | 10 | 0.02334 | 0.08837 | 175
9 | 11 | 0.0023 | 0.0839 | 400
9 | 12 | 0.0023 | 0.0839 | 400
10 | 11 | 0.0023 | 0.0839 | 400
10 | 12 | 0.0023 | 0.0839 | 400